## Slide 1: 实验说明
实验时间：2023年06月09日
实验目标：测试新的三通道集束光纤的近场探测性能
实验内容：
安装集束光纤
调整光纤基座和光束方向，达到最优探测性能
分析近场和远场信号，给出实验结论

## Slide 2: 实验结果-单廓线
近场信号
远场信号

## Slide 3: 实验结果-单廓线
15 bins
光束移出视场？
近场信号可能饱和
更像是电路问题
远近场类似
无死时间修正

## Slide 4: 连续观测结果

## Slide 5: 合成信号特征

## Slide 6: 光泄露
发射部分的光泄露进入接收光路，导致探测器饱和，出现异常的探测结果
泄露
异常探测结果
盖住激光束出光孔结果

## Slide 7: 遮光处理
将光纤进行包裹，重新遮光

## Slide 9: 遮光后信号

## Slide 10: 增加近场通道衰减后信号

## Slide 11: Backup

## Slide 12: Backup

## Slide 13: Backup